## Phu luc hop dong
PHỤ LỤC 1 (Lô số 1) Vật tư ứ đọng, kém phẩm chất không có nhu cầu sử dụng
TT | Mã vật tư | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng thanh lý | Chất lượng còn lại | Nguồn gốc | Tình trạng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng
1 | 3.04.10.004.000.00.F10 | Thiết bị bảo vệ chạm đất cuộn dây LD-3220v110v | Bộ | 1 | BT | Vật tư dự phòng 2 năm vận hành nhận bàn giao từ Ban QLDA, ứ đọng | Thiết bị lạc hậu kỹ thuật, không phù hợp với công nghệ hiện tại của NM, không có nhu cầu sử dụng.
2 | 3.10.55.001.000.00.F10 | Sứ 0.4 KV | Bộ | 2 | BT
3 | 3.15.35.005.000.00.F10 | Khớp nối mềm 565*165 | Cái | 1 | BT
4 | 3.15.35.006.000.00.F10 | Thanh dẫn mềm 655*120 | Cái | 3 | BT
5 | 3.30.10.110.000.00.F10 | ổ cắm 3x380/220V, 63A | Bộ | 2 | BT |  | Vật tư không phù hợp với thiết bị NM, không có nhu cầu sử dụng
6 | 3.30.10.607.000.00.F10 | ổ cắm New 7-450W, 0704N14 (4 chân) | Cái | 3 | BT |  | Thiết bị lạc hậu kỹ thuật, không phù hợp với công nghệ hiện tại của NM, không có nhu cầu sử dụng.
7 | 3.30.35.011.000.00.F10 | Cầu chì 100 mA | Cái | 450 | Kém CL |  | Hiện trạng: oxi hóa 2 đầu, không đạt chất lượng (KT: 25mmm; 0,1A)
8 | 3.30.35.012.CHN.00.000 | Cầu chì GG500A | Cái | 9 | BT |  | Kích thước lắp đặt không phù hợp thiết bị NM, không có nhu cầu sử dụng
9 | 3.30.35.015.000.00.F10 | Cầu chì tín hiệu RSZ1-1000V | Cái | 1 | Kém CL |  | 01 cái loại RZS1-1000V không đạt thông số kỹ thuật.
10 | 3.34.08.027.VIE.00.000 | Công tắc 1 phím 16A | Cái | 3 | BT |  | Không có nhu cầu sử dụng
11 | 3.34.08.028.VIE.00.000 | Công tắc 2 phím 16A | Cái | 7 | BT |  | Không có nhu cầu sử dụng
12 | 3.34.15.002.000.00.F10 | Giới hạn của tủ | Cái | 4 | BT |  | Thiết bị lạc hậu kỹ thuật, không phù hợp với công nghệ hiện tại của NM, không có nhu cầu sử dụng.
13 | 3.34.20.012.000.00.F10 | Công tắc LA 38-11 | Cái | 1 | Kém CL |  | 01 cái kém phẩn chất, không đạt thông số kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng
14 | 3.34.20.304.000.00.F10 | Công tắc 2APT, LA39, AC660V, I10A | Cái | 3 | BT |  | Thiết bị sử dụng cho MC35kV nhưng lạc hậu kỹ thuật, không phù hợp với công nghệ hiện tại của NM, không có nhu cầu sử dụng.
15 | 3.34.40.203.000.00.F10 | Công tắc trạng thái (Slector swiche 2 positinon) | Cái | 1 | Kém CL |  | 01 cái kém chất lượng, khóa điều khiển ZBE-101; Tiếp điểm NO không đạt thông số kỹ thuật
16 | 3.46.15.038.000.00.F10 | áp tô mát S263-C32/6A - 3 pha | Cái | 1 | Kém CL |  | 01 cái kém chất lượng, không đạt thông số kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng
17 | 3.46.60.022.000.00.F10 | Contactor LC1 - D1810 M5N | Cái | 1 | BT |  | 01 Vật tư LC1 D1810 , U= 24VAC. Điện áp không phù hợp thiết bị NM, không có nhu cầu SD
18 | 3.46.60.036.000.00.F10 | Contactor LC1D1810,32A,24V | Cái | 3 | BT |  | 03 Vật tư LC1 D1810; Ith: 32A điện áp 24VAC; Điện áp không phù hợp thiết bị NM, không có nhu cầu sử dụng
19 | 3.46.60.037.000.00.F10 | Contactor LC1-D0910,25A, 24V | Cái | 3 | BT |  | 03 LC1 D09; Ith: 25A điện áp 24VAC; Điện áp không phù hợp thiết bị NM, không cần dùng
20 | 3.46.60.046.000.00.F10 | Contactor LC1-D1810,25A,24V | Cái | 4 | BT |  | 04 LC1 D1810; Ith: 32A điện áp 24VAC; Điện áp không phù hợp thiết bị NM, không cần dùng
21 | 3.46.60.080.000.00.F10 | Contactor 3NO/2NC | Cái | 1 | Kém CL | Vật tư dự phòng 2 năm vận hành nhận bàn giao từ Ban QLDA, ứ đọng | Vật tư cho mạch cơ khí thủy lực (DCS) CD32; Ith 10A; 220VDC Hiện trạng: Đứt cuộn dây, không sử dụng được, chi phí phục hồi lớn, không hiệu quả
22 | 3.46.60.323.000.00.F10 | Công tắc tơ | Cái | 3 | BT |  | 03 LC1 D09; Ith: 25A điện áp 24VAC; Điện áp ko phù hợp thiết bị NM, Ko có n/cầu s.dụng
23 | 3.50.40.000.000.00.F10 | Rơ le HH52P - AC220V | Cái | 1 | Kém CL |  | 01 vật tư kém chất lượng, không đạt thông số kỹ thuật, chi phí phục hồi lớn, không hiệu quả
24 | 3.50.40.039.000.00.000 | Rơ le trung gian HH54P | Cái | 3 | BT |  | HH54P điện áp 12VDC, không phù hợp với HT hiện tại của NM, không có nhu cầu sử dụng
25 | 3.50.40.100.000.00.F10 | Rơ le trung gian SR - N4 AC 220V | Cái | 1 | BT |  | Thực tế tiếp điểm 2NO+2NC, không phù hợp với HT thiết bị của NM, không có nhu cầu sử dụng
26 | 3.50.46.002.000.00.F10 | Rơ le thời gian ST3PE | Cái | 3 | Kém CL |  | Hiện trạng: Kém chất lượng, thí nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật
27 | 3.50.46.010.000.00.F10 | Rơ le thời gian RTL30M-15S | Cái | 1 | Kém CL |  | Vật tư kém chất lượng, thí nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật
28 | 3.50.46.012.000.00.F10 | Rơ le thời gian 31ATD24 | Cái | 1 | Kém CL |  | Vật tư kém chất lượng, thí nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật
29 | 3.50.68.004.000.00.F10 | Rơ le nhiệt LR2D 1322N | Cái | 1 | Kém CL |  | Vật tư kém chất lượng: Thực tế dòng điện 17-25A, kiểm tra không đạt yêu cầu
30 | 3.50.68.005.000.00.F10 | Rơ le nhiệt LR D 1316N | Cái | 1 | Kém CL |  | Vật tư kém chất lượng: Thực tế dòng điện 9-13A, kiểm tra không đạt yêu cầu
31 | 3.50.68.008.000.00.F10 | Rơle nhiệt 3UA5040 - 1K | Cái | 2 | Kém CL |  | Vật tư kém chất lượng, thực tế dòng 8-12,5A ; kiểm tra không đạt yêu cầu
32 | 3.50.68.013.000.00.F10 | Rơle nhiệt 3UA5040-1H | Cái | 1 | Kém CL |  | Hiện trạng: 01 Vật tư kém chất lượng: thí nghiệm không đạt; Thực tế dòng điện 5-8A
33 | 3.50.68.025.000.00.F10 | Rơ le nhiệt độ - Crompton RE95-65 (gồm cả công tắc tơ 3RT1446-1AP60: 01 cái) | Bộ | 1 | BT |  | Thực tế không có rơ le nhiệt độ; Contactor 3RT1446-1AP60, không có nhu cầu sử dụng
34 | 3.50.90.005.000.00.F10 | Rơ le trễ RXMB1-1MRK002250 | Cái | 3 | Kém CL |  | Vật tư kém chất lượng, kiểm tra 03 cái không đạt (vật tư Hệ thống rơ le NM, TPP)
35 | 3.50.90.011.000.00.F10 | Relay DC (không có đế) MK2PD-S | Cái | 0 | nt |  | Vật tư kém chất lượng, kiểm tra không đạt
36 | 3.50.90.200.000.00.F10 | Rơ le RH 4B - U | Bộ | 1 | Kém CL |  | Hiện trạng: Kém chất lượng, Điện áp cuộn dây 24VDC, thông số không đạt yêu cầu, không có nhu cầu sử dụng
37 | 3.53.12.103.000.00.F10 | Biến dòng điện LZB 100/0,1A-10P3 | Bộ | 1 | BT |  | Hiện trạng: Vật tư cho HT kích từ, thông số không phù hợp (lạc hậu) với thiết bị NM
38 | 3.53.12.573.000.00.F10 | Máy biến dòng CGCT-1 100/5 | Cái | 1 | Kém CL |  | Hiện trạng: Kém chất lượng, thông số KT không đạt
39 | 3.53.12.583.000.00.F10 | Máy biến dòng YSP, LMGZB111-20 6000/5A | Bộ | 1 | BT | Vật tư dự phòng 2 năm vận hành nhận bàn giao từ Ban QLDA, ứ đọng | Thiết bị lạc hậu kỹ thuật, thông số KT không phù hợp với công nghệ hiện tại của NM, không có nhu cầu sử dụng.
40 | 3.56.10.008.000.00.F10 | Bộ đổi nguồn S14-5-24 | Bộ | 1 | Kém CL |  | Hiện trạng: Kém chất lượng, thông số KT không đạt
41 | 3.56.10.062.000.00.F10 | Bộ chuyển nguồn DC Micom Px40 RXTUG22H | Cái | 1 | BT |  | Thiết bị lạc hậu kỹ thuật, thông số KT không phù hợp với công nghệ hiện tại của NM, không có nhu cầu sử dụng.
42 | 3.56.90.076.000.00.000 | Bộ chuyển nguồn QC575 | Cái | 9 | BT |  | nt
43 | 3.62.90.001.000.00.F10 | Đồng hồ hiện thị số SWP-C801 | Cái | 1 | BT |  | Hiện trạng: Lạc hậu công nghệ, thông số KT không phù hợp với thiết bị NM
44 | 3.62.92.002.000.00.F10 | Hộp chứa ắc quy | Tủ | 9 | BT |  | Kích thước lắp đặt ko phù hợp thiết bị NM, không có nhu cầu sử dụng
45 | 3.82.03.050.000.00.F10 | Card có chức năng biến đổi tín hiệu tương tự thành tín hiệu số và điều khiển kênh tương tự, kiểu: EXC900E3, Ký hiệu vận hành: AP4 | Cái | 1 | BT |  | VTTB thuộc HT kích từ NM nhưng không có kênh C, không phù hợp với công nghệ hệ thống hiện tại, không có nhu cầu sử dụng
46 | 3.82.03.061.000.00.F10 | Bảng mạch điện tử BUS thông số tương tự EXC 900 I-02, 2005-02 | Cái | 1 | BT |  | Vật tư Hệ thống kích từ NM , thông số KT không phù hợp với hệ thống hiện tại, không có nhu cầu sử dụng.
47 | 3.82.03.062.000.00.F10 | Bảng mạch điện tử vào ra thông minh EXC 900H3, PCB, 2005-08 | Cái | 1 | BT |  | nt
48 | 3.82.04.098.000.00.F10 | Intellgent board of rectifying cubile EXC900K03 (lắp đặt cho khối AP27) | Cái | 1 | BT |  | Thiết bị lạc hậu kỹ thuật, thông số KT không phù hợp với công nghệ hiện tại của NM, không có nhu cầu sử dụng.
49 | 3.90.82.028.000.00.F10 | Bộ sấy | Bộ | 5 | Kém CL |  | Kém chất lượng, kiểm tra không Đạt; Thực tế LWK-Z2T8(TH)
50 | 4.90.80.505.000.00.F10 | Tiếp điểm trượt AJH-1 | Bộ | 6 | BT |  | VTTB lạc hậu kỹ thuật, thông số KT không phù hợp với thiết bị NM; (Thực tế SEU11 E-Nr.910-159-016)
51 | 5.19.90.621.000.00.F10 | Cuộn dây van điện từ DN32PN1.0Mpa 220VAC | Cái | 1 | Kém CL |  | Hiện trạng: Kém chất lượng, thông số KT không đạt; cuộn van không có ký mã hiệu
52 | 5.19.90.628.000.00.F10 | Cuộn dây điện từ ZCS40 1.0Mpa 220VAC | Cái | 2 | Kém CL |  | Hiện trạng: Kém chất lượng, thông số KT không đạt; cuộn van không có ký mã hiệu
53 | 5.28.01.066.000.00.F10 | Bảng điều khiển xách tay, đồng bộ với cáp điều khiển và dây kim loại đỡ cáp PLB | Bộ | 1 | BT |  | Thực tế PCB-173REV C 0904; Không phù hợp lắp đặt hệ thống UPS trong NM TPP
54 | 5.30.75.038.000.00.F10 | Cảm biến độ đảo TR81 | Cái | 1 | Kém CL |  | Hiện trạng: Kém chất lượng, thông số KT không đạt (gãy chân đấu) Thực tế loại CWY-DO-810800-50-03-01-01
55 | 5.30.75.045.000.00.F10 | Cảm biến áp lực buông xoắn kiểu V6GP7S dải làm việc 0-0,95Mpa, thang đo 0-2,1Mpa | Cái | 1 | Kém CL |  | Hiện trạng: không đạt thông số KT, sai số lớn (vật tư HT đo lướng áp lực buồng xoắn ống xả)
56 | 5.34.27.061.000.00.F10 | Dụng cụ đo nhiệt độ PT:2*12*60 | Cái | 1 | BT | Vật tư dự phòng 2 năm vận hành nhận bàn giao từ Ban QLDA, ứ đọng | Lạc hậu công nghệ, Thực tế EPHY-MESS GmbH Pt100; không phù hợp với thiết bị NM
57 | 5.50.20.019.000.00.F10 | Coaxial lightning arrester KT-6BP (bộ thu sét) | Cái | 10 | BT |  | Thiết bị lạc hậu kỹ thuật, thông số KT không phù hợp với công nghệ hiện tại của NM, không có nhu cầu sử dụng.
58 | 5.50.25.039.000.00.F10 | Bô điều khiển và giám sát nhiệt độ XMT-288F | Cái | 8 | Kém CL |  | Hiện trạng: 03 loại XMT-288FC kém chất lượng ; 02 cái loại XMT-288FC và 03 cái loại XMZ-202 Pt100 đạt; Công nghệ lạc hậu, không phù hợp, không có nhu cầu sử dụng
59 | 5.86.90.000.000.00.F10 | Hộp ga QH1-500 | Cái | 1 | nt |  | Hiện trạng: 01 Kém chất lượng (kiểm tra 01 cái đạt, 01 cái không đạt thông số KT)
60 | 8.70.20.005.000.00.F10 | Đồng hồ Voll 6C2-300V | Cái | 2 | nt |  | Hiện trạng: 02 cái không đạt thông số KT, kém chất lượng
61 | 8.71.82.025.000.00.F10 | Tỷ trọng kế WIKA. type 233-52-100 | Bộ | 1 | BT |  | Thiết bị lạc hậu kỹ thuật, thông số KT không phù hợp với công nghệ hiện tại của NM, không có nhu cầu sử dụng.
62 | 8.75.20.021.000.00.F10 | Đồng hồ đo áp lực có chứa dầu dải đo -0,1-0,3Mpa | Cái | 1 | Kém CL |  | Hiện trạng: Kém chất lượng, không đạt thông số KT, sai số lớn
63 | 8.75.50.000.000.00.F10 | Đồng hồ chân không ZX-100; 0,1-0Mpa | Cái | 2 | nt |  | nt
64 | 8.75.50.001.000.00.F10 | Đồng hồ chân không -0,1-0,9Mpa | Cái | 1 | nt |  | Hiện trạng: 01 Kém chất lượng (kiểm tra 01 cái đạt; 01 cái không đạt thông số KT, sai số lớn)
65 | 8.75.60.010.000.00.F10 | Vnet AC electric sínging device PF 3150S111 | Cái | 1 | nt |  | Kém chất lượng (Vật tư Hệ thống DCS, kiểm tra không đạt thông số KT, không hiển thị)
66 | 8.75.60.036.000.00.F10 | Đồng hồ giám sát nhiệt độ A1200 | Cái | 3 | nt |  | Kém chất lượng (vật tư HT đo lường không điện, kiểm tra không đạt thông số KT)
67 | 8.75.60.113.000.00.F10 | Ampe kế CP72 | Chiếc | 1 | nt |  | Hiện trạng: Kém chất lượng: kiểm tra không thông số KT, đạt sai số lớn
68 | 8.75.60.136.000.00.F10 | Đồng hồ áp lực 0-1Mpa | Cái | 3 | nt |  | nt
69 | 2.50.02.002.000.00.F10 | Cáp tải (kiện 20&21/74) phi 35 | Cuộn | 1 | BT |  | Cáp không đủ chiều dài để lắp vào cẩu, không có nhu cầu sử dụng.
70 | 2.50.02.008.000.00.F10 | Cáp tải (kiện 22/74) phi 27 | Cuộn | 1 | BT |  | nt
71 | 5.03.96.020.000.00.F10 | Vòng bi 6205E | Cái | 1 | Kém CL |  | Vật tư kém chất lượng, không có nhu cầu sử dụng.
72 | 3.10.43.012.CHN.00.000 | Sứ đỡ máy biến áp tự ngẫu 220KV COT550-800, 50Hz800A, 126KV Scrinumber:061084 | Quả | 1 | BT |  | VT dùng cho MBA AT4 cũ 63MVA, hiện NM đã chuyển sử dụng MBA 125MVA, không có nhu cầu sử dụng.
73 | 3.10.70.014.CHN.00.000 | Sứ đỡ máy biến áp tự ngẫu 35KV | Quả | 1 | BT |  | nt
74 | 3.15.48.061.VIE.00.000 | Cáp hạ thế YJV 3x240+1x120 | Mét | 598.77 | Kém CL |  | Vật tư kém chất lượng (cách điện giảm); không có nhu cầu sử dụng
75 | 3.15.58.064.VIE.00.000 | Cáp hạ thế ZR-DJVPVP32 10x2x1,5 | Mét | 239 | nt |  | nt
76 | 3.15.58.074.VIE.00.000 | Cáp hạ thế ZR-DJVPVP32 7x3x1,5 | Mét | 1000 | nt | VTTB dự phòng nhận bàn giao, ứ đọng | nt
77 | 3.15.58.075.VIE.00.000 | Cáp hạ thế ZR-KVV 52x0,75 | Mét | 231.5 | nt |  | nt
78 | 3.15.58.095.VIE.00.000 | Cáp điện KW7x1 | Mét | 139 | nt |  | nt
79 | 3.20.22.099.000.00.000 | Kẹp dây K35 | Cái | 210 | BT |  | VT không có nhu cầu sử dụng
80 | 3.30.35.012.CHN.00.000 | Cầu chì GG500A | Cái | 3 | BT |  | VT lạc hậu công nghệ, không phù hợp với thiết bị NM, không có nhu cầu sử dụng
81 | 3.30.35.099.000.00.000 | Cầu chì RN2-15/05 | Cái | 2 | Kém CL |  | Vật tư kém chất lượng, thông số KT không đạt
82 | 3.30.80.031.000.00.000 | Nắp cầu chì | Bộ | 48 | BT |  | VT lạc hậu công nghệ, không phù hợp với thiết bị NM, không có nhu cầu sử dụng
83 | 3.34.40.104.000.00.000 | Tiếp điểm động | Cái | 48 | BT |  | nt
84 | 3.34.40.163.000.00.000 | Tiếp điểm nút bấm 800E-3X10 | Bộ | 2 | BT |  | nt
85 | 3.50.40.039.000.00.000 | Rơ le trung gian HH54P | Cái | 10 | BT |  | VTTB điện áp 12VDC không đạt, Không có nhu cầu sử dụng
86 | 3.53.12.586.000.00.000 | Máy biến dòng LAJ-1-15Q | Cái | 1 | Kém CL |  | VTTB kém chất lượng, đầu đấu dây lực bị hỏng , không đạt thông số KT
87 | 3.56.90.073.000.00.000 | Modul nguồn SMPS0401 | Cái | 1 | BT |  | Vật tư cho Hệ thống TTLL, không phù hợp, không có nhu cầu sử dụng
88 | 3.56.90.076.000.00.000 | Bộ chuyển nguồn QC575 | Cái | 1 | BT |  | VT lạc hậu công nghệ, không phù hợp với thiết bị NM, không có nhu cầu sử dụng
89 | 3.62.95.011.000.00.000 | Tủ DYNAMO | Tủ | 3 | Kém CL |  | Thiết bị kém chất lượng (đã sử dụng nhiều năm, tủ han rỉ, không đạt yêu cầu bảo quản thiết bị), không có nhu cầu sử dụng
90 | 3.66.37.136.000.00.000 | Chấn lưu ZJD100W | Cái | 1 | BT |  | Không có nhu cầu sử dụng
91 | 3.66.37.137.000.00.000 | Chấn lưu ZJD 150W | Cái | 1 | BT |  | nt
92 | 3.80.12.087.VIE.00.000 | Dây điện (cáp nguồn) BXR 6mm2 350/500V | Mét | 750 | BT |  | Không có nhu cầu sử dụng
93 | 3.80.12.088.VIE.00.000 | Dây điện (cáp nguồn) BXR 4mm2 350/500V | Mét | 200 | BT |  | nt
94 | 3.80.12.094.VIE.00.000 | Cáp điện KW22 5x1 450/750V | Mét | 243 | BT |  | nt
95 | 3.70.45.113.VIE.00.000 | ống phíp F42x2x60 | Cái | 12 | BT | Vật tư thừa sau lắp đặt nhận bàn giao từ Ban QLDA (2011), ứ đọng | nt
96 | 3.80.86.041.000.00.000 | Giắc nối cáp đồng trục | Chiếc | 5 | BT |  | Không có nhu cầu sử dụng
97 | 3.80.86.044.VIE.00.000 | Giắc chuyển đổi | Cái | 60 | BT |  | nt
98 | 3.82.63.016.000.00.000 | Control module - Module điều khiển CU2000H; version V1.2 | Cái | 1 | BT |  | nt
99 | 4.90.80.475.000.00.000 | Mặt hộp công tắc U205 | Chiếc | 58 | BT |  | nt
100 | 5.16.00.012.000.00.G10 | ắc quy NPXA1238CH | Cái | 4 | BT |  | VTTB kém chất lượng (kiểm tra không đạt thông số KT), không sử dụng được.
101 | 5.30.75.079.000.00.000 | Piber System (bộ biến đổi quang điện) 1MRK001295-EA (21-180) | Bộ | 1 | BT |  | VTTB sử dụng cho HT liên lạc, không phù hợp công nghệ hiện tại, không có nhu cầu sử dụng
102 | 5.65.40.017.000.00.000 | Động cơ Y132S2- 7,5KW | Cái | 1 | BT | Vật tư thừa sau lắp đặt nhận bàn giao từ Ban QLDA (2011), ứ đọng | TB kém chất lượng, không đạt thông số KT, không có nhu cầu sử dụng
103 | 8.32.52.021.000.00.000 | Hộp nối 20 đôi EXD2 BT6 | Chiếc | 2 | BT |  | Vật tư lạc hậu KT, Không có nhu cầu sử dụng
104 | 8.32.52.022.000.00.000 | Hộp nối 40 đôi | Chiếc | 5 | BT |  | nt
105 | 4.65.05.001.000.00.000 | Đai ốc M24 | Cái | 248 | Kém CL |  | Chất lượng kém, không có nhu cầu sử dụng
106 | 4.65.05.002.000.00.000 | Đai ốc M16 | Cái | 140 | nt |  | nt
107 | 4.65.05.003.VIE.00.000 | Đai ốc M36 | Cái | 149 | nt |  | nt
108 | 4.65.05.009.000.00.000 | Đai ốc M42 | Chiếc | 16 | nt |  | nt
109 | 4.65.05.010.000.00.000 | Đai ốc M27 | Cái | 250 | nt |  | nt
110 | 4.67.07.012.VIE.00.000 | Đai ốc mạ kẽm M36 | Cái | 611 | nt |  | nt
111 | 4.67.07.013.000.00.000 | Đai ốc mỏng M36 | Cái | 256 | nt |  | nt
112 | 4.67.07.014.000.00.000 | Đai ốc mạ kẽm M20 | Cái | 150 | nt |  | nt
113 | 4.69.12.129.000.00.000 | Vít M10x20 | Bộ | 326 | nt |  | nt
114 | 4.82.30.472.000.00.000 | Bịt đầu ống MGF80 | Mét | 12 | nt |  | nt
115 | 5.19.90.565.000.00.000 | Van an toàn DN50 Pn16 Q43H-16C | Cái | 1 | Kém CL |  | nt
116 | 5.19.90.574.000.00.000 | Van Karon DN100 PN10/16 | Chiếc | 6 | BT |  | VTTB có kết cấu không phù hợp với hệ thống của NM, không có nhu cầu sử dụng
117 | 3.62.84.000.000.00.F10 | Shunt (mạch rẽ nhánh) 2000A-75mV | Cái | 1 |  | Vật tư nhận bàn giao từ Ban QLDA, ứ đọng | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
118 | 3.70.85.006.000.00.F10 | Nối cách điện hai thanh dẫn | Cái | 4 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
119 | 3.80.88.699.000.00.F10 | Hộp đấu nối ống dẫn khí SF6 | Bộ | 1 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
120 | 4.35.06.104.000.00.F10 | Bullong M6 + êcu | Bộ | 155 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
121 | 4.49.04.053.000.00.F10 | Bu lông neo M16*250 | Cái | 4 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
122 | 4.52.04.174.VIE.00.F10 | Bu lông mạ kẽm M22x90 (6.8) | Bộ | 0 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
123 | 4.65.05.003.VIE.00.000 | Đai ốc M36 | Cái | 4 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
124 | 4.65.05.105.000.00.F10 | Êcu chữ T với vòng đệm | Bộ | 100 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
125 | 4.65.05.125.000.00.F10 | Êcu - nut M36 | Cái | 16 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
126 | 4.82.09.000.000.00.F10 | Mặt bích 306 | Cái | 3 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
127 | 4.88.40.510.000.00.F10 | Bạc cao su cho trục bơm 350JCK | Cái | 11 |  |  | Kém CL
128 | 4.88.65.211.000.00.F10 | O-Ring 450*8.6/ gioăng O | Chiếc | 1 |  |  | gioăng bị nứt
129 | 4.88.90.210.000.00.F10 | Phớt 20*40*10 | Cái | 2 |  |  | Kém CL
130 | 5.03.96.015.000.00.F10 | Vòng bi cầu trục NJ244M | Cái | 1 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
131 | 2.05.80.002.000.00.000 | Thanh sàn cách điện 570x30x20 | Cái | 200 |  | VTTB thừa sau lắp đặt nhận bàn giao từ Ban QLDA | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
132 | 3.02.75.010.000.00.000 | Dây tiếp địa mềm | Cái | 12 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
133 | 3.06.60.011.000.00.G10 | Giá đỡ Camera YK136 | Cái | 2 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
134 | 3.15.41.000.VIE.00.000 | Dây chống sét YJB 70/3 | Mét | 110 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
135 | 3.80.88.117.000.00.000 | Mặt loa UNXUVI7 | Cái | 2 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
136 | 4.88.90.808.000.00.000 | Cao su giảm chấn 155x12 | Cái | 20 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
137 | 4.94.60.031.000.00.000 | Đĩa Dell optiPlex | Cái | 1 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
138 | 5.30.75.084.000.00.000 | Đế rơ le 0786C | Cái | 6 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
139 | 8.32.52.025.000.00.000 | Khuôn hàn SCC2-3535 | Cái | 1 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
140 | 8.32.52.029.000.00.000 | Khuôn hàn SCB4-120504 | Cái | 1 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
141 | 8.33.53.002.000.00.000 | Mỏ hàn ngâm 100W | Cái | 2 | 0% |  | Hỏng
142 | 8.75.60.054.000.00.000 | Đồng hồ báo mức về nước/Level swath | Miếng | 2 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
143 | 8.90.90.069.000.00.000 | Đế cảm biến B501 | Cái | 52 |  |  | Ứ đọng, không có nhu cầu SD
Cộng
PHỤ LỤC 2 (Lô số 2): Vật tư thu hồi
TT | Mã vật tư | Tên vật tư | ĐVT | Số lượng thanh lý | Chất lượng còn lại | Nguồn gốc | Tình trạng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng
Cộng
1 | 2.05.80.022.000.00.B00 | Sắt phế liệu | Kg | 1426.1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
2 | 2.05.80.074.USA.00.B00 | Puly đai thang các loại | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
3 | 2.05.80.134.VIE.00.B00 | Nhà che cảm biến mức | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
4 | 2.48.01.007.000.00.B00 | Dây cao áp | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
5 | 2.50.02.009.000.00.B00 | Cáp bộ hạn chế tốc độ loại cáp thép M8 | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
6 | 2.52.01.115.VIE.00.A10 | Khung lươí thép B40 kích thước 1800x2300 | Khung | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
7 | 2.55.71.000.000.00.B00 | Đồng phế liệu | Kg | 2.5 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
8 | 2.71.51.000.VIE.00.B00 | Thanh nẹp kính bằng nhôm (cửa vách kính) | Kg | 40 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
9 | 2.71.61.009.VIE.00.B00 | Cửa khung Inox kính trắng dày 10mm kích thước 1.9x2m loại 2 cánh | Bộ | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
10 | 3.15.44.021.VIE.00.A10 | Cáp điện 2cx4 | Mét | 154 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
11 | 3.15.46.020.000.00.B00 | Cáp lực 3Cx95SQMM+1Cx50SQMM+1Cx50 | Kg | 129 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
12 | 3.15.46.021.000.00.B00 | Cáp cấp nguồn 3x75+1x35mm2 | Kg | 78 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
13 | 3.15.50.013.VIE.00.A10 | Cáp CU/PVC/PVC 0,61kV 4x1,5 | Mét | 82 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
14 | 3.15.50.147.VIE.00.A10 | Cáp 4x4mm2 | Mét | 140 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
15 | 3.15.52.048.VIE.00.A10 | Cáp 4x6mm2 | Mét | 37 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
16 | 3.20.31.189.000.00.B00 | Hàng kẹp các loại | Cái | 49 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
17 | 3.30.10.102.000.00.B00 | Ổ cắm các loại | Cái | 20 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
18 | 3.30.14.000.000.00.B00 | Cầu chì các loại | Cái | 70 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
19 | 3.30.97.002.000.00.B00 | Hộp cầu chì 1 pha RT18-32/500VAC | Hộp | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
20 | 3.30.97.003.000.00.B00 | Hộp đỡ cầu chì loại 10x3,8 hãng Hager | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
21 | 3.30.97.004.000.00.C00 | Hộp cầu chì + cầu chì 63A 22x58mm | Cái | 3 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
22 | 3.34.06.007.000.00.B00 | Nút ấn các loại | Cái | 23 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
23 | 3.34.15.001.000.00.B00 | Công tắc cửa tủ | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
24 | 3.34.15.019.CHN.00.B00 | Công tắc hành trình thông số YBLX-19/131 220VAC | Cái | 32 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
25 | 3.34.15.019.CHN.00.C10 | Công tắc hành trình thông số YBLX-19/131 220VAC | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
26 | 3.34.40.002.000.00.B00 | Công tắc các loại | Cái | 30 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
27 | 3.34.40.066.CHN.00.B00 | Công tắc áp lực chênh áp kiểu CWK 0- 0.16- A; Dải áp lực: 0,02-0,16 Mpa | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
28 | 3.34.60.001.000.00.B00 | Khóa điều khiển các loại | Cái | 17 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
29 | 3.34.60.005.CHN.00.B00 | Hộp điều khiển đầu cabin (Domino-Inspection Box Control) | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
30 | 3.34.80.013.CHN.00.B00 | Khóa bật tủ điện Swing handle electronic cabinet lock; Màu: đen | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
31 | 3.34.80.014.CHN.00.B00 | Ổ khóa tủ | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
32 | 3.42.76.465.000.00.B00 | Cuộn cắt mã hệu 283 316/022ST 220VDC 100W, 220Ω | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
33 | 3.46.19.001.000.00.B00 | Aptomat các loại | Cái | 81 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
34 | 3.46.33.024.000.00.B00 | Công tắc tơ các loại | Cái | 29 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
35 | 3.46.33.137.000.00.B00 | Contactor model: LC1D25M7, điện áp cuộn hút: 220Vac, Ith: 40A, Ui: 690V, Uimp: 6kV | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
36 | 3.50.46.018.000.00.B00 | Rơ le thời gian các loại | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
37 | 3.50.68.000.000.00.B00 | Rơ le nhiệt các loại | Cái | 8 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
38 | 3.50.76.023.000.00.B00 | Rơ le áp lực kiểu: Rexroth HED 8 OA 20/350 MNR: R901102710 | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
39 | 3.50.76.032.CHN.00.B00 | Rơ le áp lực Rexroth MNR: R900536027 HED 80A 12/100 | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
40 | 3.50.84.026.000.00.B00 | Cảm biến photocell (Bao gồm 02 thanh TX, RX và bộ nguồn điện áp đầu vào (185÷ 250)Vac; 50/60Hz; 0,05A) | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
41 | 3.50.84.027.000.00.B00 | Cảm biến móng ngựa quang 01NO; NPN (Dark ON) | Bộ | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
42 | 3.50.90.816.CHN.00.B00 | Meo gió: DC24V/0.15A, góc mở 90-92độ, lực mở 15N.m, thời gian mở từ 0 đến hoàn toàn 11s | Cái | 10 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
43 | 3.53.12.001.000.00.B00 | Biến dòng CSF3-2KA; Điện áp nguồn: +15Vdc/ - 15Vdc; Tín hiệu đầu vào: ±0 – 2000A; Tín hiệu đầu ra: ±0 - 3Vac | Cái | 6 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
44 | 3.53.12.103.000.00.B00 | Biến dòng LZB1 100/0,1A10P3 - 0,6/1,5kV | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
45 | 3.62.90.006.000.00.B00 | Bộ giám sát tốc độ (Ecoder), mã hiệu: DAA633D2 (ZKT-D100H30B-102.4B-R7.5~15F); 2007040499 | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
46 | 3.62.90.011.000.00.B00 | Đồng hồ đo các loại | Cái | 15 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
47 | 3.62.90.031.000.00.B00 | Bộ điều khiển sấy các loại | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
48 | 3.62.92.003.CHN.00.B00 | Quạt gió tủ loại LX-FAN Model: AFS123822H 220/240V AC 50/60Hz 0.14A | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
49 | 3.62.95.025.000.00.B00 | Tủ điện | Cái | 17 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
50 | 3.62.95.037.000.00.B00 | Tủ chìa khóa | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
51 | 3.62.95.081.000.00.B00 | Tủ điều khiển | Bộ | 3 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
52 | 3.66.36.001.VIE.00.B00 | Đèn chiếu sáng các loại | Cái | 5 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
53 | 3.66.37.006.000.00.B00 | Đui đèn các loại | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
54 | 3.66.37.138.000.00.B00 | Chấn lưu các loại | Cái | 10 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
55 | 3.66.47.016.CHN.00.B00 | Mắt Led đèn pha | Cái | 16 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
56 | 3.66.56.101.VIE.00.B00 | Máng đèn huỳnh quang | Cái | 14 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
57 | 3.66.75.007.000.00.B00 | Đèn tín hiệu các loại | Cái | 303 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
58 | 3.66.81.125.000.00.B00 | Bộ chao đèn chiếu sáng | Cái | 113 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
59 | 3.66.81.126.000.00.B00 | Chao đèn | Cái | 47 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
60 | 3.70.45.000.000.00.B00 | Má phanh 400*280*35 | Cái | 12 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
61 | 3.70.96.000.000.00.B00 | Dây điện dọc hố, dây cáp hành trình | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
62 | 3.80.72.001.VIE.00.B00 | Dây cáp mạng | Mét | 11 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
63 | 3.80.72.002.000.00.B00 | Cáp điều khiển các loại | Kg | 52 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
64 | 3.80.72.112.000.00.B00 | Cáp đồng trục | Mét | 5 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
65 | 3.80.88.005.000.00.B00 | Hộp chốt dao tiếp địa DSW-IIIY | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
66 | 3.80.88.024.000.00.B00 | Camera MinHing | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
67 | 3.80.88.065.000.00.B00 | Ăng ten GPS | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
68 | 3.80.88.303.000.00.B00 | Camera giám sát | Cái | 3 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
69 | 3.82.03.059.000.00.B00 | Vành đồng dưới cánh hướng; Hãng sản xuất: Hùng Cường | Chiếc | 24 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
70 | 3.82.03.146.000.00.B00 | Modul giám sát Kí hiệu: 1QM; Kiểu PSM-E20. Điện áp nuôi 220V dc | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
71 | 3.82.03.420.000.00.B00 | Vành đồng trên cánh hướng; Hãng sản xuất: Hùng Cường | Chiếc | 24 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
72 | 3.82.04.134.000.00.B00 | Thiết bị RTU560 23TE23 | Cái | 3 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
73 | 3.82.63.001.000.00.B00 | Khởi động mềm ATS48D75Q, 400V/37KW | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
74 | 3.82.63.015.000.00.B00 | Tổng đài trung kế KX-100DPT (KX-TDA100DBP) | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
75 | 3.82.63.171.000.00.B00 | Moderm: Model MIU 14,4L, nguồn cấp 48-220VAC/DC | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
76 | 3.82.63.259.CHN.00.B00 | Bộ UPS Kiểu loại UPS C2KRS 2KVA/1.4KW; Điện áp vào: 160-230VAC, 50Hz, 10.0A/96VDC; Điện áp ra: 220VAC, 50Hz, 9A | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
77 | 3.82.63.541.CHN.00.B00 | Quạt chíp cho máy tính Metso 12VDC/0.3A-0.5A | Cái | 10 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
78 | 3.90.85.007.000.00.B00 | Điện trở sấy 100W | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
79 | 4.02.80.618.VIE.00.B00 | Bộ cửa đi bằng gỗ | Bộ | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
80 | 4.20.42.004.VIE.00.B00 | Tôn múi màu xanh | Kg | 66 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
81 | 4.37.07.100.000.00.B00 | Bu lông các loại | Bộ | 651 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
82 | 4.41.06.001.000.00.B00 | Gu dông M16x60 (8.8) ecu, đệm vênh, đệm phẳng | Bộ | 72 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
83 | 4.41.06.036.VIE.00.B00 | Gu dông M12x50 (8.8) ecu, đệm vênh, đệm phẳng | Bộ | 68 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
84 | 4.87.87.002.000.00.B00 | Thủy tinh phế liệu | Kg | 0.2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
85 | 4.88.62.000.000.00.B00 | Dây curoa các loại | Sợi | 88 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
86 | 4.88.65.109.000.00.B00 | Phớt đầu trục cơ xe Ford Excape | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
87 | 4.88.75.100.VIE.00.B00 | Săm chèn trục | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
88 | 4.88.90.015.000.00.B00 | Cao su phế liệu | Kg | 23.75 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
89 | 4.88.90.028.VIE.00.B00 | Đường ống cấp nước chèn trục | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
90 | 4.88.90.900.CHN.00.B00 | Khớp nối mềm cao su chịu dầu: DN 65, chiều dài 100mm; đường kính bích 190mm, dày 15mm, đường kính tâm lỗ 150mm | Bộ | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
91 | 4.90.80.061.VIE.00.B00 | Vòi chậu rửa | Bộ | 11 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
92 | 4.90.80.062.VIE.00.B00 | Bộ vòi tắm | Bộ | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
93 | 4.90.80.063.VIE.00.000 | Ống nối mềm | Cái | 24 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
94 | 4.90.80.700.000.00.B00 | Nhựa phế liệu | Kg | 204.65 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
95 | 4.94.60.000.VIE.00.A10 | Vòi xịt hang Viglacera | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
96 | 4.94.60.000.VIE.00.B00 | Vòi xịt | Cái | 10 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
97 | 4.94.60.052.000.00.B00 | Phích điện sai ko | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
98 | 4.94.60.053.000.00.B00 | Cây lọc nước Kangaroo | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
99 | 4.94.60.076.000.00.B00 | Nồi cơm điện CUCKOO SR-3511 | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
100 | 4.94.60.077.000.00.B00 | Bếp ga đôi RINNAI | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
101 | 4.94.60.079.000.00.B00 | Ghế nhựa | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
102 | 4.94.60.083.000.00.B00 | Quạt cây hỏng cánh, lồng (Vinawind) | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
103 | 4.94.60.111.000.00.B00 | Điều hòa công nghiệp 48.000BTU | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
104 | 4.94.60.140.KOR.00.B00 | Lốc điều hòa F060 | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
105 | 4.94.60.302.000.00.B00 | Ghế xoay cần hơi | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
106 | 4.94.60.418.MAS.00.B00 | Điều hòa 2 chiều Inverter 12.000BTU Panasonic model: E12PKH-8 | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
107 | 5.03.64.038.JPN.00.B00 | Vòng bi tự lựa UCP 206 (kèm gối trục đồng bộ) | Vòng | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
108 | 5.03.64.075.JPN.00.B00 | Vòng bi tự lựa SA 208 | Vòng | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
109 | 5.03.64.078.JPN.00.B00 | Vòng bi tự lựa UC207 | Vòng | 10 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
110 | 5.03.64.079.JPN.00.B00 | Vòng bi tự lựa UC210 | Vòng | 12 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
111 | 5.03.64.080.JPN.00.B00 | Vòng bi tự lưạ UC 212 | Vòng | 6 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
112 | 5.03.96.001.000.00.B00 | Vòng bi các loại | Vòng | 160 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
113 | 5.10.04.001.INA.00.C10 | Săm, yếm cho lốp xe 8.25-15-14PR; Hãng sản xuất: Bridgestone | Bộ | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
114 | 5.12.04.215.JPN.00.C10 | Lốp xe 8.25-15/6.50 hãng sản xuất Bridge Stone | Bộ | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
115 | 5.18.86.080.CHN.00.B00 | Quạt gió làm mát biến tần ATV71HC11N4 Dòng điện: 0,62/0,66A Tần số: 50/60Hz Tốc độ: 2390/2845(v/p) | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
116 | 5.18.86.284.JPN.00.B00 | Động cơ bước: Mã hiệu: RM28D4D; Loại trục k?p, 2 pha; Điện áp: 100Vac; Dòng điện: 4A/pha | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
117 | 5.18.96.004.000.00.B00 | Biến tần cửa SIEMENS; 50/60Hz; BUS TERMNATION | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
118 | 5.18.96.204.000.00.B00 | Máy bơm nước rửa xe Model QL-280 (không động cơ) | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
119 | 5.18.96.205.000.00.B00 | Bơm nước làm mát | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
120 | 5.19.04.000.000.00.B00 | Van tay mã hiệu JW 93, áp lực làm việc 6,4 Mpa, ống lắp ghép Φ ngoài 22 mm | Cái | 5 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
121 | 5.19.75.009.CHN.00.B00 | Van một chiều DN40 PN1,6 | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
122 | 5.19.90.051.000.00.B00 | Van bốn ngả QT450 DN250 10 | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
123 | 5.19.90.101.GER.00.B00 | Cuộn van điện từ burkert Irvine California USA; made in: Germany; 0280 B 5/16 FKM BR; G3/8 PMAX 232PSI 24V DC 8W | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
124 | 5.19.90.407.000.00.B00 | Van điện từ: Kiểu MFZ12-37YC, thông số 220Vdc, 30W | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
125 | 5.19.90.421.CHN.00.B00 | Van điện từ DN25-220V (UW25) | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
126 | 5.19.90.442.000.00.B00 | Van ba ngả | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
127 | 5.19.90.443.GER.00.B00 | Cuộn van điện từ Kiểu R900021389 EP176 Điện áp nguồn 24VDC; Dòng điện 1,25A | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
128 | 5.19.90.449.CHN.00.B00 | Cuộn điện từ (cuộn hút của van điện từ): Mã hiệu: MFZ1-2.5YC; Điện áp 24Vdc | Cuộn | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
129 | 5.19.90.504.000.00.B00 | Van cầu DN25 PN63 | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
130 | 5.19.90.575.000.00.B00 | Van bướm điện D941X-10 DN250, PN 1.0Mpa | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
131 | 5.19.90.600.000.00.B00 | Van ba ngả 250 (kèm bộ truyền động điện) | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
132 | 5.19.90.622.000.00.B00 | Cuộn van điện từ Z12-90YC; Điện áp 220Vdc; 36W | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
133 | 5.19.90.633.000.00.B00 | Van điện từ DN40, PN16-220V | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
134 | 5.19.90.652.000.00.B00 | Van tay DN350; PN 10 | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
135 | 5.22.52.001.000.00.B00 | Bi tăng, bi tỳ điều hòa | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
136 | 5.22.52.002.000.00.B00 | Phin lọc ga | Quả | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
137 | 5.28.01.009.000.00.B00 | Bảng điều khiển cabin COP1 | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
138 | 5.28.01.010.000.00.B00 | Bảng điều khiển tầng LOP1 | Bộ | 6 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
139 | 5.30.01.053.CHN.00.B00 | Cảm biến đứt chốt cánh hướng | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
140 | 5.30.04.005.000.00.B00 | Đầu báo cháy nhiệt kiểu JTW-ZCG-G3N, điện áp 24VDC, dòng điện 2mA | Chiếc | 3 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
141 | 5.30.04.006.CHN.00.B00 | Đầu báo khói cháy loại: JTY-GD-G3 dòng điện: 2mA, điện áp 24Vdc | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
142 | 5.30.04.008.000.00.B00 | Xe nâng hàng kéo tay | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
143 | 5.30.04.047.000.00.B00 | Cảm biến hành trình ngăn kéo chính 13FLP25A | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
144 | 5.30.04.049.000.00.B00 | Transducer chênh áp Thông số: Model V6DP7E CAL.Range: 0÷7,26 Bar; Power supply: 9÷45VDC; Range: -2.1÷2.1 Mpa; Output: 4÷20mADC | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
145 | 5.30.04.054.CHN.00.B00 | Cảm biến nhiệt độ kép PT100, cảm biến gồm 2 phần: cảm biến:L=150mm | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
146 | 5.30.04.120.000.00.B00 | Cảm biến áp lực model V6GP1DS-2-2-N1; CAL.RANGE:0-2,1Mpa; RANGE:0-21Mpa; 15-45Vdc Output: 4-20mAdc (-20-70) độ C | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
147 | 5.30.04.168.CHN.00.B00 | Transducer chênh áp buồng xoắn thông số: V6DP5E, Dải đ: (0-0,05)Mpa; Dải max: -200-200Kpa; Nguồn: 9-45-Vdc | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
148 | 5.30.04.400.JPN.00.B00 | Chổi gạt mưa | Cái | 12 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
149 | 5.30.04.409.VIE.00.B00 | Má phanh trước | Bộ | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
150 | 5.30.04.413.000.00.B00 | Cao su bi quang treo xe County | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
151 | 5.30.04.506.000.00.B00 | Temperature sensor ký hiệu TMP, kiểu TMP-2 | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
152 | 5.30.04.509.000.00.B00 | Cảm biến nhiệt độ | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
153 | 5.30.04.770.JPN.00.B00 | Buzi | Cái | 10 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
154 | 5.30.21.518.000.00.B00 | Vành chèn trục nhựa theo mẫu | Bộ | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
155 | 5.30.67.010.000.00.B00 | Bàn điều khiển PTZ: NKB-04; Hãng sản xuất: Vantech | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
156 | 5.30.67.011.000.00.B00 | Bộ khếch đại tín hiệu: TTA11AVT | Bộ | 5 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
157 | 5.30.67.012.000.00.B00 | Bánh xe dẫn hướng cửa Cabin | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
158 | 5.30.67.234.CHN.00.B00 | Lõi lọc tinh: Lưới thép inox | Chiếc | 8 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
159 | 5.30.72.502.000.00.B00 | Cảm biến tốc độ E2E-X5E1-Z; 12-24vdc | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
160 | 5.34.27.063.000.00.B00 | Bộ làm mát dầu ổ đỡ | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
161 | 5.34.27.064.000.00.B00 | Bộ làm mát dầu ổ hướng máy phát | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
162 | 5.50.15.006.ENG.00.B00 | Lưới lọc hút (loại 98262.1063) | Cái | 4 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
163 | 5.50.15.007.000.00.B00 | Lưới lọc hút (KT 225/210x75) | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
164 | 5.50.51.104.000.00.B00 | Quạt gió + động cơ T35-11/2.8 | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
165 | 8.32.42.100.000.00.B00 | Máy khoan điện KHE24HP705 | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
166 | 8.32.42.101.000.00.B00 | Máy khoan điện SBE 560 | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
167 | 8.32.42.102.000.00.B00 | Máy mài điện W6 (loại nhỏ) | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
168 | 8.32.42.104.000.00.B00 | Máy cắt gạch MAKITA 4100 NB | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
169 | 8.33.53.006.000.00.B00 | Mỏ hàn nhiệt | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
170 | 8.34.04.004.000.00.B00 | Plang xích 1 tấn | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
171 | 8.34.04.005.000.00.B00 | Palang xích 2 tấn | Cái | 2 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
172 | 8.34.04.006.000.00.B00 | Palang xích 3 tấn | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
173 | 8.34.04.007.000.00.B00 | Má ní | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
174 | 8.34.14.000.VIE.00.B00 | Tời quay tay FD-S2500 | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
175 | 8.34.90.000.000.00.B00 | Thang nhôm chữ A dài 5m | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
176 | 8.35.75.164.000.00.B00 | Tấm lọc bụi kích thước 200*200*10 | Cái | 16 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
177 | 8.55.90.001.000.00.B00 | Thước cuộn 30m | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
178 | 8.75.70.116.000.00.B00 | Điện thoại Intercom 12VDC | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
179 | 8.90.10.000.VIE.00.B00 | Dây đai an toàn | Cái | 8 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
180 | 8.90.90.104.000.00.B00 | Chuông báo động 24VDC | Cái | 1 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
181 | 8.90.90.113.CHN.00.B00 | Vỏ bình cứu hoả MFZ4 | Bình | 36 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
182 | 8.90.90.114.CHN.00.B00 | Vỏ bình cứu hoả CO2 MT5 | Bình | 6 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
183 | 8.90.90.115.000.00.B00 | Vỏ bình bột xe đẩy | Xe | 7 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng
184 | 8.92.15.028.VIE.00.B00 | Biển van hệ thống các thiết bị, biển báo | Kg | 68 | 0% | SXKD | Vật tư thu hồi sau sửa chữa, hỏng